一次性使用封堵支气管插管参数

1，导管可供成人、小儿型

2，导管外径细小（3mm），对支气管损伤小，封堵细管进入人体后不随温度升高而软化,

3，导管套囊为硅胶材料，高容量，低气压

4，接口配备纤支镜插口，便于纤支镜检查导管是否在位

5，配备预充气系统，