一次性使用无创脑电传感器参数

1，电极片采用触针设计，保证电极与患者良好接触

2，电极片上导电液流动性好，导电率高

3，EEG快速采集，采样率不低于2000次/秒

4，抗干扰能力强，不受电刀影响

5，是否有无创脑电传感器与麻醉深度监护仪为一个厂家