抗过敏凝胶技术参数

1抗过敏凝胶呈均匀，白色或淡黄色的凝胶状物质略带香味无沉淀，软管包装的产品。在承受50N正压力也不会出现管身封尾开裂的现象。

2抗过敏凝胶的重金属含量＜30ug/ml

3 PH值在5-7之间

4 在25度检测条件下，抗过敏凝胶的动力粘度达到56.8pa.s.

5 细菌菌落数＜20cfu/g