| 产品通用名称 | 参数性能要求 |
| --- | --- |
| 弯型静脉阻断夹 | 有效长度25mm，无损伤，弯型，适用于静脉阻断 |
| 双极抓取钳，带孔 | 双极电凝，无损伤钳夹，钝头，钳头带孔 |
| 弯嘴无创抓钳 | 弯型，钳头扁平带孔，无损伤钳夹 |
| 弯型动脉阻断夹 | 有效长度25mm，无损伤，弯型，适用于动脉阻断 |
| 双极连接导线 | 与双极电凝抓钳配套 |