检验科关于一批检验试剂的采购申请

附表

| 序号 | 项目名称 | 试剂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨代谢标志物（三项） | 骨钙素 I型胶原前肽N端延长肽（P1NP） β-胶原特殊序列 | 化学发光法，试剂稳定期>42天，精密度（CV≤8%） |
| 2 | SCC | 鳞癌细胞抗原SCC试剂盒 | 化学发光法，试剂稳定期>42天，精密度（CV≤8%） |
| 3 | AMH | 抗缪勒管激素AMH | 化学发光法，试剂稳定期>42天，精密度（CV≤8%） |
| 4 | 人附睾蛋白4 | HE4 | 化学发光法，试剂稳定期>42天，精密度（CV≤8%） |
| 5 | TRAB | 促甲状腺激素受体抗体 | 化学发光法，试剂稳定期>42天，精密度（CV≤8%） |
| 6 | ACTH | 促肾上腺皮质激素 | 化学发光法，试剂稳定期>42天，精密度（CV≤8%） |
| 7 | 高敏HVB-DNA | 高灵敏度乙型肝炎病毒（HVB-DNA）定量检测试剂盒 | 检测下限低于20IU/ml |
| 8 | 戊肝（IgG/IgM） | 戊肝（IgG/IgM）试剂盒 | 金标法或ELISA |
| 9 | 免疫固定电泳 | 免疫固定电泳试剂盒 | 法国赛比亚电泳仪配套试剂 |
| 10 | 血清蛋白电泳 | 血清蛋白电泳试剂盒 | 法国赛比亚电泳仪配套试剂 |
| 11 | 血红蛋白电泳 | 血红蛋白电泳试剂盒 | 法国赛比亚电泳仪配套试剂 |
| 12 | 地中海贫血基因 | 地中海贫血基因检测（23位点） | 包含α型和β型：α型包含3种缺失和3种突变，β型至少不低于17种突变。 |