附件一、项目清单

| 一、改造部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | ★参数及规格要求 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| 1 | 主机基础部分改造 | 工字钢基础 | 批 | 1 |  |
| 2 | 更换无缝钢管及保温管 | DN65 | 批 | 1 |  |
| 3 | 更换蝶阀 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 4 | 更换橡胶软接 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 二、机组部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | ★参数及规格要求 | 单位 | 数量 | ★建议品牌 |
| 1 | 风冷热泵模块机组 | 制冷量≥65KW； | 台 | 2 | 日立、格力、美的 |
|  |  | 制热量≥70KW |  |  |  |
|  |  | 制冷功率≦21KW |  |  |  |
|  |  | 制热功率≤20.6KW |  |  |  |
| 2 | 控制套件 |  | 套 | 1 | 日立、格力、美的 |

注：1、“★”需逐条实质性响应，不允许负偏离。

2、本次更换安装主机位于院内1号楼七层屋面，控制面板位于二层电井内。新增控制套件也需安装至二层电井内。更换钢管及保温管包括但不限于清单内数量。

3、供应商需对项目清单内所有类别完全响应，不能完全响应视为无效处理。

4、最终成交价为含税包干价，包括但不限于无缝钢管长度、辅材、安装、调试、人工费、运费及吊装费。

附件二、报价单

报价单

| 一、改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | ★参数及规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 主机基础部分改造 |  | 工字钢基础 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 更换无缝钢管及保温管 |  | DN65 | 批 | 1 |  |  |
| 3 | 更换蝶阀 |  | DN65 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 更换橡胶软接 |  | DN65 | 个 | 4 |  |  |
| 二、机组部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | ★参数及规格要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 小计 |
| 1 | 风冷热泵模块机组 | 制冷量≥65KW； | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 制热量≥70KW |  |  |  |  |  |
|  |  | 制冷功率≦21KW |  |  |  |  |  |
|  |  | 制热功率≤20.6KW |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制套件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计报价 |  | 小写： 元； 大写： 圆 |  |  |  |  |  |

报价要求：

- 本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，并拆除原旧机组（2台）按医院指定位置摆放。采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2、 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件三、报名文件封面

报名文件

项目名称：

项目编号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二五年  月  日