附件一、项目清单及限价表

| 项目 | 频率（次/年） | 区域 | 规格/容量 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水箱清洗消毒 | 2 | 2号楼 | 60m³/台*1台=60m³ | 60 | m³ | 7.80 | 936.00 |
|  | 2 | 7号楼 | 24m³/台*2台=48m³ | 48 | m³ | 7.80 | 748.80 |
|  | 2 | 10号楼 | 30m³/台*1台=30m³ | 30 | m³ | 7.80 | 468.00 |
|  | 2 | 12号楼 | 54m³/台*1台=54m³ | 54 | m³ | 7.80 | 842.40 |
|  | 2 | 13号楼 | 24m³/台*1台=24m³ | 24 | m³ | 7.80 | 374.40 |
|  | 2 | 高新院区 | 40m³/台*2台=80m³ | 80 | m³ | 7.80 | 1248.00 |
| 水质检测 | 4 |  |  | 6 | 次 | 680.00 | 16800.00 |
| 总价限价 | 合计（元）：20937.6 |  |  |  |  |  |  |

项目说明：

1、每年对所包括的二次供水箱每6个月进行一次全面的清洗消毒。每个季度对所包括的二次供水箱进行一次全面的上门抽样检测。

附件二、报价单

报价单

| 项目 | 频率（次/年） | 区域 | 规格/容量 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水箱清洗消毒 | 2 | 2号楼 | 60m³/台*1台=60m³ | 60 | m³ |  |  |
|  | 2 | 7号楼 | 24m³/台*2台=48m³ | 48 | m³ |  |  |
|  | 2 | 10号楼 | 30m³/台*1台=30m³ | 30 | m³ |  |  |
|  | 2 | 12号楼 | 54m³/台*1台=54m³ | 54 | m³ |  |  |
|  | 2 | 13号楼 | 24m³/台*1台=24m³ | 24 | m³ |  |  |
|  | 2 | 高新院区 | 40m³/台*2台=80m³ | 80 | m³ |  |  |
| 水质检测 | 4 |  |  | 6 | 次 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

项目说明：

1、限价为含税包干价，含二次供水系统水箱清洗及水质检测等一切费用。

附件三、报名文件封面

报名文件

项目名称：

项目编号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二五年  月  日